28. července 2026

Výzva k podání nabídky uchazeče č. 5/2011

Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola

Se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4, PSČ 128 41

IČ: 70873160

zastoupený ředitelem organizace

v pozici veřejného zadavatele vyzývá v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v aktuálním znění zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem

Pojízdný elektrický vakový zvedák

Zadavatel  požaduje, aby pojízdný výškově nastavitelný vakový zvedák napomohl k řešení manipulace s klientem při úkonech jako jsou zvedání, transport, aj. U tohoto zařízení požadujeme následující parametry:

- Bezpečná pracovní zátěž: 220 kg

- Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem (DPS – dynamický polohovací systém) umožňující polohování klienta v závěsném vaku

- Combi systém - možnost výměny závěsných ramen a lehátek -  (2-bodové, 4-bodové, 8-bodové rameno)

- SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem

- Ergonomicky tvarovaná vodicí madla manévrování

- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku

- Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky

- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače

- Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie

- Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie

- Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty

- Duální ovládání na sloupu zvedáku

- Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu

Příslušenství:

- Stanice nabíjení baterií - pro nabíjení dvou baterií současně

- Vestavěná (integrovaná) elektronická váha

- Prodloužené zvedací rameno (pro maximální dosah)

- Lehátkové závěsné rameno na vakové, pevné a páskové lehátko

- Dvoubodové závěsné rameno pro použití vesty k nácviku chůze při rehabilitaci a vaků s poutky pro klienty s kontrakcí dolních končetin

- Large (široké) baterií poháněné DPS (dynamický polohovací systém) závěsné rameno pro těžší pacienty/klienty, které je také k dispozici ve velikosti Medium

- Otevřený styl malého DPS závěsného ramena pro děti a dospělé malého vzrůstu 
V případě, že nebudou dodrženy tyto technické požadavky zadavatele na předmět zakázky, může dojít k vyloučení uchazeče.

Kvalifikační předpoklady:

- Živnostenský list (originál nebo ověřená kopie)

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní formě a statutárních orgánech uchazeče (originál nebo ověřená kopie)

- Návrh kupní smlouvy a servisní smlouvy s uvedením garancí a záruk za předmět zakázky. Smlouva musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče;

Nedoložení požadovaných kvalifikačních předpokladů může vést k vyřazení nabídky z hodnocení.

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Závěr:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k podání nabídky.

Lhůta pro podání nabídek je 21. září 2011 do 11:00 hod. Místem podání nabídek je sídlo zadavatele zakázky tj. Praha 2, V Pevnosti 4 – sekretariát ředitele JÚŠ. Nabídky doručte v obálce označené „Neotvírat – Nabídkové řízení – pojízdný zvedák“.

V Praze 9. září 2011

PhDr. Jan   P i č m a n

ředitel